## Dự toán
BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ XÂY LẮP &TRANG BỊ NỘI THẤT
CÔNG TRÌNH : NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á - CN PHÚ MỸ HƯNG & PGD QUẬN 8
HẠNG MỤC : CẢI TẠO SỬA CHŨA VÀ TRANG BỊ NỘI THẤT
ĐỊA ĐIỂM XD : Tầng trệt tòa nhà PV Gas Tower, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, Tp Hồ Chí Minh.
STT | MÃ CV | HẠNG MỤC / MÔ TẢ | QUY CÁCH / XUẤT XỨ / BẢN VẼ | ĐVT | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | GHI CHÚ
I | CN PHÚ MỸ HƯNG
A | CẢI TẠO HOÀN THIỆN
1 | TT | Tháo dỡ và vận chuyển lưu kho PGD Quận 8 bàn làm việc, nội thất cũ. Khoãng cách ~5km | Bao gồm: 01 bộ bàn họp kt 2.4x 1.1m, 09 ghế phòng họp cũ, 01 bộ bàn ghế cro cũ. | chuyến | 1 |  | 0
2 | HT.VK2 | Cửa kính, vách kính cường lực dày 10mm | Hai Long/Ha Noi bao gồm khung gia cố | m2 | 7.5 |  | 0
3 | HT.VK13 | Dán decan kính mờ logo SeaBank | Theo thiết kế chuẩn của Seabank | m2 | 7.5 |  | 0
B | PHẦN NỘI THẤT
1 | MS.07 | Bàn nhân viên 1.2M KT: 1200x560x750 (Bàn Fami mã CD1256H) | Mặt bàn phủ Laminate HP Hàn Quốc, chống cháy, chống trầy xước, chống thấm nước Mã SP: CD1256H | cái | 8 |  | 0
2 | MS16 | Bàn trưởng phòng 1.6m KT: 1600x700x750 (Bàn Fami mã CD1600H) | Bàn Fami gỗ MFC màu PO (vân gỗ sáng màu) Mã SP: CD1600H | cái | 1 |  | 0
3 | MS.01 | Ghế nhân viên (ghế Hòa Phát - GL 110) | Ghế lưng lưới màu đen, đệm ngồi bọc nỉ màu đỏ, chân nhựa 5 chấu có bánh xe, piston nâng hạ thủy lực, tay vịn nhựa. KT: W560 x D660 x H880 mm (Mã SP: Hòa Phát GL 110) | cái | 8 |  | 0
4 | MS17 | Ghế trưởng phòng (Ghế Hòa Phát - SG 350) | Ghế lưng cao bọc da công nghiệp màu đen, chân nhựa 5 chấu có bánh xe, piston nâng hạ thủy lực, bát điều chỉnh độ ngả ghế, tay vịn nhựa. KT: W620 x D710 x H1150 mm (Mã SP: Hòa Phát SG 350) | cái | 1 |  | 0
5 | MS.09 | Hộc tủ di động KT 407x521x555 (Hộc di động Fami mã SM 1830FH) | Hộc di động ngăn kéo 3 ngăn, có khóa, bề mặt phủ Laminate HP Hàn Quốc (màu sắc tương đồng với bàn làm việc) (Hộc di động Fami mã SM 1830FH) | cái | 9 |  | 0
C | PHẦN CƠ ĐIỆN
1 | Đ.C5 | Cáp đơn 1.5 mm (nối đất chống giật cho hệ thống điện ổ cắm) | Cadivi/Trần Phú | m | 50 |  | 0
2 | Đ.C9 | Cáp đôi 2 x 2.5 mm (dây cấp cho ổ cắm) | Cadivi/Trần Phú | m | 50 |  | 0
3 | Đ.C10 | Cáp đôi 2 x 1.5 mm (cấp điện hệ thống đèn chiếu sáng) | Cadivi/Trần Phú | m | 20 |  | 0
4 | Đ.C11 | Ống luồn dây D20 | Sino | m | 50 |  | 0
5 | Đ.C12 | Gen nhựa bảo vệ dây 25x25 | Sino | m | 50 |  | 0
6 | Đ.TB1 | Đế ổ căm lắp nổi | Sino | cái | 9 |  | 0
7 | Đ.TB3 | Ổ cắm đôi 3 chấu | Sino | bộ | 9 |  | 0
8 | Đ.TB6 | Công tắc 2 hạt | Bao gồm mặt + hạt | bộ | 1 |  | 0
9 | Đ.CS3 | Đèn huỳnh quang gắn tường/ trần 2 bóng loại 1,2 m | Philip/Paragon/Duhal | bộ | 4 |  | 0
10 | Đ.K2 | Nhân công lắp đặt hệ thống điện | Bao gồm nhân công và vật tư phụ (dây điện,nẹp, công tắc 2 hat..) lắp đặt thêm bóng đèn | gói | 1 |  | 0
II | PGD QUẬN 8
A | CẢI TẠO HOÀN THIỆN
1 | HT.TC6 | Vách thạch cao 2 mặt 1 lớp tấm 9mm, khoảng cách xương 400mm. | Vinh Tuong - Lagyp | m2 | 8 |  | 0
2 | HT.HT7 | Sơn, bả vách thạch cao mới (sơn 3 nước) | Maxilite - ICI | m2 | 16 |  | 0
3 | HT.HT8 | Sơn không bả trần và tường trong nhà (sơn 3 nước) | Maxilite - ICI. Tầng lửng, cầu thang | m2 | 100 |  | 0
5 | HT.C1 | Cửa gỗ MDF hoàn thiện veneer, phun 2 mặt PU |  | m2 | 4 |  | 0
6 | HT.C2 | Khuôn cửa gỗ công nghiệp, hoàn thiện Veneer |  | m | 12.4 |  | 0
7 | HT.C3 | Nẹp khuôn cửa rộng 50mm dày 10 mm |  | m | 24.8 |  | 0
8 | HT.C4 | Lắp bản lề, khóa | Khóa tay đấm Hàn Quốc, bản lề Inox | bộ | 2 |  | 0
9 | TT | Thay khóa cửa tay nắm cửa cầu thang | Đài Loan | bộ | 1 |  | 0
10 | TT | Thay khóa hộc tủ cá nhân/tủ hồ sơ | Đài Loan | bộ | 3 |  | 0
11 | HT.VK10 | Bảo dưỡng bàn lề cửa vách ngăn lửng lắp đặt tái sử dụng |  | Bộ | 1 |  | 0
12 | HT.T5 | Chống thấm nhà vệ sinh | Bao gồm nhân công và vật tư phụ: - Tháo bỏ trần thạch cao cũ bị thấm nước - Kiểm tra chống thấm sàn wc ở bên trên. Kiểm tra ống gen, phễu thu nước nhà vệ sinh tầng 2, chống thấm sàn nhà vệ sinh tầng 2. - Sử dụng hóa chất Sika để chống thấm, đảm bảo không thấm dột. - Thay mới trần thạch cao chống ấm và sơn,bã lại trần, dt khoãng 4m2, Lắp đặt lại đèn tận dụng | gói | 1 |  | 0
13 | HT.HT12 | Vệ sinh công nghiệp | Bao gồm vệ sinh toàn bộ tường, trần, sàn, cửa các thiết bị, đồ dùng, nhà vệ sinh và các khu vực khác… | m2 | 160 |  | 0
B | PHẦN NỘI THẤT
1 | MS17 | Ghế trưởng phòng (Ghế Hòa Phát - SG 350) | Ghế lưng cao bọc da công nghiệp màu đen, chân nhựa 5 chấu có bánh xe, piston nâng hạ thủy lực, bát điều chỉnh độ ngả ghế, tay vịn nhựa. KT: W620 x D710 x H1150 mm (Mã SP: Hòa Phát SG 350) | cái | 1 |  | 0
2 | NT.K6 | Rèm lá dọc | Galaxy màu trắng kem, chắn sáng hoàn toàn | m2 | 35 |  | 0
C | PHẦN CƠ ĐIỆN
1 | Đ.CS2 | Đèn máng huỳnh quang 3 bóng, 1200*600 âm trần | Philip/Paragon/Duhal. | bộ | 4 |  | 0
2 | TT | Thay bóng đèn bị hòng 1.2m | Philip/Rạng đông | cái | 20 |  | 0
3 | Đ.C5 | Cáp đơn 1.5 mm (nối đất chống giật cho hệ thống điện ổ cắm) | Cadivi/Trần Phú | m | 20 |  | 0
4 | Đ.C9 | Cáp đôi 2 x 2.5 mm (dây cấp cho ổ cắm) | Cadivi/Trần Phú | m | 20 |  | 0
5 | Đ.C10 | Cáp đôi 2 x 1.5 mm (cấp điện hệ thống đèn chiếu sáng) | Cadivi/Trần Phú | m | 20 |  | 0
6 | Đ.C11 | Ống luồn dây D20 | Sino | m | 20 |  | 0
7 | Đ.C12 | Gen nhựa bảo vệ dây 25x25 | Sino | m | 20 |  | 0
8 | Đ.TB1 | Đế ổ căm lắp nổi | Sino | cái | 1 |  | 0
9 | Đ.TB3 | Ổ cắm đôi 3 chấu | Sino | bộ | 1 |  | 0
10 | Đ.TB6 | Công tắc 2 hạt | Bao gồm mặt + hạt | bộ | 1 |  | 0
11 | Đ.K2 | Nhân công lắp đặt hệ thống điện | Bao gồm: - Tháo dỡ bộ bàn TP tầng 1 lên lắp đặt ở tầng lửng, tận dụng lại ổ cắm - Thi công lắp đặt đèn máng | gói | 1 |  | 0
D | ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
1 | ĐH.T1 | Điều hòa 1 chiều, loại treo tường 9000 BTU | Daikin/Panasonic | bộ | 1 |  | 0
2 | ĐH.T2 | Điều hòa 1 chiều, loại treo tường 12000 BTU | Daikin/Panasonic | bộ | 1 |  | 0
1 | ĐH.K1 | Ống đồng + bảo ôn + simili | Đồng bộ theo điều hòa | m | 30 |  | 0
2 | ĐH.K3 | Kệ đỡ cục nóng máy lạnh | Đồng bộ theo điều hòa | Bộ | 2 |  | 0
3 | ĐH.K4 | Ống thoát nước ngưng |  | m | 20 |  | 0
4 | ĐH.K5 | Dây điều khiển đơn 2x2.5mm | Cadivi/ Trần Phú | m | 30 |  | 0
5 | ĐH.K6 | Ống luồn dây D20 | SP/SINO | m | 30 |  | 0
6 | ĐH.K7 | Nhân công lắp đặt điều hòa | - Tháo 01 bộ điều hòa cũ bàn giao cho PGD - Lắp đặt 02 điều hòa mới, lắp đặt vận hành hoàn thiện | bộ | 3 |  | 0
E | HỆ THỐNG PCCC
1 | TT | Bình bột chữa cháy MFZ4 |  | bình | 2 |  | 0
2 | TT | Bình CO2 3kg |  | bình | 2 |  | 0
3 | TT | Đầu báo khói độc lập dùng pin, có loa tích hợp | Đầu báo khói độc lập gắn trần dùng pin có loa tích hợp GST S-9102 | cái | 4 |  | 0
4 | TT | Đèn chỉ hướng thoát hiểm | Đèn chỉ hướng thoát hiểm treo trần có pin dự phòng | cái | 1 |  | 0
5 | TT | Nhân công và vật tư lắp đặt | Nhân công và vật tư lắp đặt hoàn thiện để hệ thống vận hành đúng chức năng | gói | 1 |  | 0
|  | Tổng cộng |  |  |  |  | 0
| HS1 | Hệ số làm ngoài giờ hành chính |  | 4% |  |  | 0
|  | Tổng giá trị dự toán |  |  |  |  | 0
|  | VAT |  |  |  |  | 0
|  | Tổng giá trị dự toán (sau VAT) |  |  |  |  | 0
Ghi chú :
- Khối lượng dự toán là khối lượng tạm tính, khối lượng nghiệm thu là khối lượng thi công thực tế tại công trình
- Giá thi công là Giá được tính trong hợp đồng, dựa trên kết quả chấm thầu và đàm phán giảm Giá
- Trong suốt quá trình tham gia chào giá và thi công, nhà thầu phải khảo sát hiện trạng công trình và báo cáo với CĐT nếu có bất cứ thay đổi hoặc vướng mắc nào
Đại diện hợp pháp của nhà thầu (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)