## Sheet1
BẢNG KHỐI LƯỢNG LẮP ĐẶT BOOTH ATM TẠI TIÊN DU - BẮC NINH
Công trình: Lắp đặt booth ATM tại Thị Trấn Lim, Bắc Ninh
Chi nhánh Quản Lý: SeABank Bắc Ninh
Địa chỉ: Tiên Du, Bắc Ninh
STT | Mã CV | Hạng mục công việc | Quy cách, chủng loại | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá | Thành Tiền | Ghi chú
A | BOOTH ATM CHUẨN
I | Phần xây nền bệ Booth ATM.
1 | B1 | Xây gạch nền bệ, đổ láng bê tông, tạo cốt. | Gạch đăc, xi măng cát, bê tông mác M200 Kích thước theo bản vẽ chi tiết. | m3 | 0.68 |  | 0
2 | B2 | Lát sàn phía trong và cổ xung quanh bằng đá Granit đen | Đá nhân tạo. Kích thước theo bản vẽ chi tiết. | m2 | 4.9 |  | 0
II | Phần kính
1 | B3 | Lắp dựng vách kính dán 10mm38 + nẹp chân kính chống ngấm nước. | Hải Long/Hà Nội/Việt Nhật/ | m2 | 3.96 |  | 0
2 | B4 | Lắp đặt cánh cửa, vách trước kính cường lực 12 ly | Hải Long/Hà Nội/Việt Nhật/ | m2 | 3.74 |  | 0
3 | B5 | Bản lề sàn | NewStar Japan/VVP | Bộ | 1 |  | 0
4 | B6 | Bộ kẹp | NewStar Japan/VVP | Bộ | 1 |  | 0
5 | B7 | Tay nắm - đẩy Trung Quốc | NewStar Japan/VVP | Bộ | 1 |  | 0
6 | B8 | Cắt decan dán kính mờ | Trọn bộ | Bộ | 1 |  | 0
III | Phần mái
1 | B9 | Mái tôn, Sắt hộp, sơn chống gỉ, máng thu, cút góc, ống thoát nhựa PVC. | Tôn Austnam (tôn dầy 0.42ly) Sắt hộp mạ kẽm 25x25, 20x40 (dầy 1ly) | m2 | 3.51 |  | 0
2 | B10 | Biển hộp đèn Quảng cáo khung xương sắt hộp, sơn chống gỉ, Mặt biển tấm Alumex ngoài trời, Logo, bộ chữ SeABank cắt khắc Mika gắn chìm. | Alumex Alcorest ngoài trời dầy 3mm độ dầy phủ nhôm 0.2 Mica đen 3 ly Sắt hộp mạ kẽm 25x25, 20x40 (dầy 1ly) Kích thước và màu sắc theo bản vẽ chi tiết. | m2 | 3.92 |  | 0
3 | B11 | Mặt sau biển Quảng cáo khung xương sắt hộp, sơn chống gỉ, Mặt biển tấm Alumex. | Alumex Alcorest ngoài trời dầy 3mm độ dầy phủ nhôm 0.2 Mica đen 3 ly Sắt hộp mạ kẽm 25x25, 20x40 (dầy 1ly) Kích thước và màu sắc theo bản vẽ chi tiết. | m2 | 1.19 |  | 0
IV | Phần thân Booth
1 | B12 | Vách ốp thân Booth bao gồm: Mặt trước khoang giao dịch, 2 bên hông, vách sau, trần khoang kỹ thuật và khoang giao dịch (trần giật cấp). | Alumex Alcorest ngoài trời dầy 3mm độ dầy phủ nhôm 0.2 Mica đen 3 ly Sắt hộp 25x25, 20x40 (dầy 1ly) Kích thước và màu sắc theo bản vẽ chi tiết. | m2 | 15.17 |  | 0
2 | B13 | Bộ logo Alumex dán trong ATM (3 đồng tiền dán ở mặt trước của khoang giao dịch) | Alumex Alcorest ngoài trời màu trắng dầy 3mm độ dầy phủ nhôm 0.2mm | Bộ | 1 |  | 0
3 | B14 | Biển gắn Poster quảng cáo. | Kích thước: 350*500, 2 lớp, 4 chốt Inox. Lớp trong Alumex, lớp ngoài mica trong 3ly. | Bộ | 1 |  | 0
4 | B15 | Bộ Logo tổ chức thẻ dán trong khoang giao booth ATM theo thiết kế. | Decal PP 1 bộ gồm 12 Logo | Bộ | 1 |  | 0
5 | B16 | Thùng rác âm để trong bao gồm phần thùng rách phía trong, miệng và cửa xả rác bên ngoài. | Alumex Alcorest ngoài trời dầy 3mm, độ dầy 0.2mm màu sắc kích thước theo thiết kế | Bộ | 1 |  | 0
6 | B17 | Bộ chữ "Thùng đựng giấy vụn" và "Recycle Bin" dán trên miệng thùng rác. | Decal PP | Bộ | 1 |  | 0
7 | B18 | Bộ Sticker dán thân máy ATM | Thiết kế theo mẫu. Decal PP | Bộ | 1 |  | 0
V | Hệ thống điện
1 | B19 | Quạt thông gió. | Kích thước 250*250 Seiko/Tico/Genuin/asia | Cái | 1 |  | 0
2 | B20 | Attomat chống giật 30A-30mA. | LS/Sino/Lioa/Vanlock tương đương. | Cái | 2 |  | 0
3 | B21 | Role Time hẹn giờ bật tắt thiết bị điện. | National tương đương | Cái | 2 |  | 0
4 | B22 | Ổ cắm 3 chấu 3 lỗ cắm chuyên dùng cho ATM. | Lioa/Vanlock/Sino/Clipsal. | Cái | 1 |  | 0
5 | B23 | Bộ đèn Compact soi sáng biển quảng cáo. | Công suất 40W, đui sứ. Rạng Đông/Phillip/Điện Quang | Bộ | 10 |  | 0
6 | B24 | Bộ đèn Compact chiếu sáng khoang kỹ thuật. | Công suất 14W, đui nhựa gắn trên bảng điện. Rạng Đông/Phillip/Điện Quang | Bộ | 1 |  | 0
7 | B25 | Dây điện 2 x 1.5 mm | Cadivi/Trần Phú | m | 20 |  | 0
8 | B26 | Dây điện 2 x 4 mm | Cadivi/Trần Phú | m | 60 |  | 0
9 | B27 | Đèn Downlight âm trần D200 *Chụp đèn mạ inox *02 Bóng tiết kiêm điện *Kính bảo vệ (chất liệu kính phun cát chống nhiệt) | Philip/Rạng đông, | Bộ | 3 |  | 0
10 | B28 | Cọc tiếp địa Ф16 dài 1200 mạ đồng (bao gồm cả dây nối) | Sau khi đóng cọc điện áp rò rỉ < 1v và điện trở nối đất < 30Ω) | Bộ | 1 |  | 0
11 | B29 | Bảng điện gỗ công nghiệp lắp các thiết bị điện. | Gỗ MDS | Cái | 1 |  | 0
12 | B30 | Ống ghen luồn dây điện ruột gà. | SP/AS/Tiền Phong/VanLock | m | 50 |  | 0
13 | B31 | Aptomat 40 A 1pha | /Sino/Lioa/LS/Vanlock | cái | 1 |  | 0
14 | B32 | Công tơ điện 1 pha | EMIC | cái | 1 |  | 0
15 | B33 | Tủ điện sắt sơn tĩnh điện 300x 400 x150 | TH hoặc tương đương | Chiếc | 1 |  | 0
16 | B34 | Nhân công lắp đặt điện( Lắp đặt đơn giản) |  | Trọn bộ | 1 |  | 0
17 | TT | Biển vẫy ATM KT 500x800 chữ ATM cắt CNC 2 mặt trong có đèn chiếu sáng | Alumex Alcorest ngoài trời dầy 3mm độ dầy phủ nhôm 0.2 .Mica đen 3 ly Sắt hộp mạ kẽm 25x25, 20x40 (dầy 1ly) Kích thước và màu sắc theo bản vẽ chi tiết. | cái | 1 |  | 0
VI | Điều hoà
1 | B35 | Điều hòa 1 chiều, loại treo tường 9000 BTU | Samsung/Funiki/Retech/LG Midea, Gree tương đương | Bộ | 1 |  | 0
2 | B36 | Ống đồng |  | m | 3 |  | 0
3 | B37 | Giá kê cục nóng |  | Chiếc | 1 |  | 0
4 | B38 | Lồng bảo vệ cục nóng |  | Bộ | 1 |  | 0
5 | B39 | Nhân công lắp đặt điều hòa, vật tư phụ… |  | Trọn bộ | 1 |  | 0
VII | Phá dỡ giải phóng mặt bằng
1 | B40 | Phá dỡ tường rào, trát phần phá dỡ tạo độ phẳng và vận chuyển phế thải | Tường gạch, rào sắt, hoặc hỗn hợp phần dưới tường gạch, phía trên rào sắt. | Trọn gói | 1 |  | 0
VIII | Chi phí khác
1 | K41 | Nhân công lắp biển vẫy cho ATM (có bao gồm: công lắp. Dây điện, dây ruột gà, giá đỡ biển). |  | bộ | 1 |  | 0
| Tổng cộng | [5 empty] | 0
|  | Hệ số thi công ngoại tỉnh 4% |  | % | 4 |  | 0
| Thuế VAT 10% | [5 empty] | 0
| Tổng cộng đã bao gồm thuế | [5 empty] | 0
…….., ngày ….. Tháng… năm 2021. Đại diện hợp pháp của nhà thầu Ký tên, đóng dấu, ghi ro chức danh