## Sheet1
BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ XÂY LẮP &TRANG BỊ NỘI THẤT
CÔNG TRÌNH : NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
HẠNG MỤC : TRANG BỊ NỘI THẤT ATM BOOTH ĐÔI - CN HỒ CHÍ MINH
ĐỊA ĐIỂM XD : 180 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P6,Q3, TP HCM
STT | Mã CV | Hạng mục công việc | Quy cách, chủng loại | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá | Thành Tiền | Ghi chú
Booth ATM Đôi
I | Phần xây nền bệ Booth ATM (tận dụng một phần nền cũ)
1 | B1 | Xây gạch nền bệ, đổ láng bê tông, tạo cốt - (Mở rộng bậc tam cấp) | Gạch đăc, xi măng cát, bê tông mác M200 Kích thước theo bản vẽ chi tiết. | m3 | 0.5 |  | 0
2 | B2 | Lát sàn bổ sung mặt bậc tam cấp bằng đá Granit đen + các khu vực bị hư bên trong | Đá nhân tạo. Kích thước theo bản vẽ chi tiết. | m2 | 2 |  | 0
II | Phần kính
1 | B4 | Lắp đặt cánh cửa, vách trước kính cường lực 12 ly | Hải Long/Hà Nội/Việt Nhật/ | m2 | 6.84 |  | 0
2 | B5 | Bản lề sàn | NewStar Japan/VVP | Bộ | 2 |  | 0
3 | B6 | Bộ kẹp | NewStar Japan/VVP | Bộ | 2 |  | 0
4 | B7 | Tay nắm - đẩy Trung Quốc | NewStar Japan/VVP | Bộ | 2 |  | 0
5 | HT.VK13 | Dán decan kính mờ logo SeaBank | Theo thiết kế chuẩn của Seabank | m2 | 6 |  | 0
III | Phần mái
1 | B10 | Biển hộp đèn Quảng cáo khung xương sắt hộp, sơn chống gỉ, Mặt biển tấm Alumex ngoài trời, Logo, bộ chữ SeABank cắt khắc Mika gắn chìm. | Alumex Alcorest ngoài trời dầy 3mm độ dầy phủ nhôm 0.2 Mica đen 3 ly Sắt hộp mạ kẽm 25x25, 20x40 (dầy 1ly) Kích thước và màu sắc theo bản vẽ chi tiết. | m2 | 6.98 |  | 0
2 | B11 | Mặt sau biển Quảng cáo khung xương sắt hộp, sơn chống gỉ, Mặt biển tấm Alumex. | Alumex Alcorest ngoài trời dầy 3mm độ dầy phủ nhôm 0.2 Mica đen 3 ly Sắt hộp mạ kẽm 25x25, 20x40 (dầy 1ly) Kích thước và màu sắc theo bản vẽ chi tiết. | m2 | 6.98 |  | 0
IV | Phần thân Booth | [5 empty] | 0
1 | TT | Vá vách thạch cao hiện trạng + sơn bã các lỗ vá | ~3m2 | gói | 1 |  | 0
2 | HT.HT8 | Sơn không bả trần và tường trong nhà (sơn 3 nước) | Maxilite - ICI | m2 | 45 |  | 0
3 | B12 | Vách ốp thân Booth bao gồm: Mặt trước khoang giao dịch, mặt bên hông | Alumex Alcorest ngoài trời dầy 3mm độ dầy phủ nhôm 0.2 Mica đen 3 ly Sắt hộp 25x25, 20x40 (dầy 1ly) Kích thước và màu sắc theo bản vẽ chi tiết. | m2 | 16.69 |  | 0
4 | B13 | Bộ logo Alumex dán trong ATM (3 đồng tiền dán ở mặt trước của khoang giao dịch) | Alumex Alcorest ngoài trời màu trắng dầy 3mm độ dầy phủ nhôm 0.2mm | Bộ | 1 |  | 0
5 | B14 | Biển gắn Poster quảng cáo. | Kích thước: 350*500, 2 lớp, 4 chốt Inox. Lớp trong Alumex, lớp ngoài mica trong 3ly. | Bộ | 2 |  | 0
6 | B15 | Bộ Logo tổ chức thẻ dán trong khoang giao booth ATM theo thiết kế. | Decal PP 1 bộ gồm 12 Logo | Bộ | 2 |  | 0
7 | B16 | Thùng rác âm để trong bao gồm phần thùng rách phía trong, miệng và cửa xả rác bên ngoài. | Alumex Alcorest ngoài trời dầy 3mm, độ dầy 0.2mm màu sắc kích thước theo thiết kế | Bộ | 1 |  | 0
8 | B17 | Bộ chữ "Thùng đựng giấy vụn" và "Recycle Bin" dán trên miệng thùng rác. | Decal PP | Bộ | 1 |  | 0
9 | B18 | Bộ Sticker dán thân máy ATM | Thiết kế theo mẫu. Decal PP | Bộ | 2 |  | 0
V | Hệ thống điện
1 | B19 | Quạt thông gió. | Kích thước 250*250 Seiko/Tico/Genuin/asia | Cái | 2 |  | 0
2 | B20 | Attomat chống giật 30A-30mA. | LS/Sino/Lioa/Vanlock tương đương. | Cái | 3 |  | 0
3 | B21 | Role Time hẹn giờ bật tắt thiết bị điện. | National tương đương | Cái | 2 |  | 0
4 | B22 | Ổ cắm 3 chấu 3 lỗ cắm chuyên dùng cho ATM. | Lioa/Vanlock/Sino/Clipsal. | Cái | 2 |  | 0
5 | B23 | Bộ đèn Compact soi sáng biển quảng cáo. | Công suất 40W, đui sứ. Rạng Đông/Phillip/Điện Quang | Bộ | 12 |  | 0
6 | B24 | Bộ đèn Compact chiếu sáng khoang kỹ thuật. | Công suất 14W, đui nhựa gắn trên bảng điện. Rạng Đông/Phillip/Điện Quang | Bộ | 2 |  | 0
7 | B25 | Dây điện 2 x 1.5 mm | Cadivi/Trần Phú/Cadisun/Lioa | m | 30 |  | 0
8 | B26 | Dây điện 2 x 4 mm | Cadivi/Trần Phú/Cadisun/Lioa | m | 50 |  | 0
9 | B27 | Đèn Downlight âm trần D200 *Chụp đèn mạ inox *02 Bóng tiết kiêm điện *Kính bảo vệ (chất liệu kính phun cát chống nhiệt) | Philip/Paragon/Duhal/Rạng đông, Điện Quang | Bộ | 4 |  | 0
10 | B28 | Cọc tiếp địa Ф16 dài 1200 mạ đồng (bao gồm cả dây nối) | Sau khi đóng cọc điện áp rò rỉ < 1v và điện trở nối đất < 30Ω) | Bộ | 1 |  | 0
11 | B29 | Bảng điện gỗ công nghiệp lắp các thiết bị điện. | Gỗ MDS | Cái | 1 |  | 0
12 | B30 | Ống ghen luồn dây điện ruột gà. | SP/AS/Tiền Phong/VanLock | m | 50 |  | 0
13 | B31 | Aptomat 40 A 1pha | /Sino/Lioa/LS/Vanlock | cái | 2 |  | 0
14 | B32 | Công tơ điện 1 pha | EMIC | cái | 1 |  | 0
15 | B33 | Tủ điện sắt sơn tĩnh điện 300x 400 x150 | TH hoặc tương đương | Chiếc | 1 |  | 0
16 | B34 | Nhân công lắp đặt điện( Lắp đặt đơn giản) |  | Trọn bộ | 1 |  | 0
VI | Điều hoà
1 | B35 | Điều hòa 1 chiều, loại treo tường 9000 BTU | Samsung/Funiki/Retech/LG Midea, Gree tương đương | Bộ | 1 |  | 0
2 | B36 | Ống đồng |  | m | 5 |  | 0
3 | B37 | Giá kê cục nóng |  | Chiếc | 1 |  | 0
4 | B38 | Lồng bảo vệ cục nóng |  | Bộ | 1 |  | 0
5 | B39 | Nhân công lắp đặt điều hòa, vật tư phụ… |  | Trọn bộ | 1 |  | 0
VII | Phá dỡ giải phóng mặt bằng
1 | TT | Phá dỡ phần thạch cao hiện trạng để phù hợp thiết kế mới + vệ sinh sàn gạch |  | Trọn gói | 1 |  | 0
VIII | Phần biển hộp đèn quảng cáo
1 | TT | Biển hộp đèn Quảng cáo sp kt 1m x 1.7m, SL: 02 biển | - Quy cách sx: + Hệ khung Biển sử dụng hệ khung nhôm định hình dạng không viền, nhét cạnh, dày 8cm, + Mặt in bạt Mặt biển 3M Panagraphic III in hình quảng cáo sản phẩm, đèn chiếu sáng bằng đèn Led (đã bao gồm chi phí dây điện, timer, automat, khởi động từ và nhân công lắp đặt hoàn thiện,) Trụ biển: Hệ Inox hộp 25x25 hàn liên kết với bản mã kẽm màu ghi để bắn vít xuống nền đá/sàn nhà/trần nhà... | m2 | 3.4 |  | 0
|  | Tổng giá trị dự toán |  |  |  |  | 0
|  | VAT |  |  |  |  | 0
|  | Tổng giá trị dự toán (sau VAT) |  |  |  |  | 0
Ghi chú :
- Khối lượng dự toán là khối lượng tạm tính, khối lượng nghiệm thu là khối lượng thi công thực tế tại công trình
- Giá thi công là Giá được tính trong hợp đồng, dựa trên kết quả chấm thầu và đàm phán giảm Giá
- Trong suốt quá trình tham gia chào giá và thi công, nhà thầu phải khảo sát hiện trạng công trình và báo cáo với CĐT nếu có bất cứ thay đổi hoặc vướng mắc nào