## Dự toán
BẢNG CHÀO GIÁ KINH PHÍ XÂY LẮP &TRANG BỊ NỘI THẤT
CÔNG TRÌNH : SEABANK LÊ NIN
HẠNG MỤC : CẢI TẠO XÂY DỰNG VÀ TRANG BỊ NỘI THẤT
ĐỊA ĐIỂM XD : SỐ 32 LÊ NIN, TP. VINH, T. NGHỆ AN
STT | MÃ CV | HẠNG MỤC/MÔ TẢ | ĐVT | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN CHƯA THUẾ | THUẾ GTGT | THÀNH TIỀN GỒM THUẾ
A | CÔNG TÁC PHÁ DỠ
1 | TT | THÁO DỠ VÀ VẬN CHUYỂN ĐỒ NỘI THẤT Tháo dỡ bàn quầy, vách gỗ lửng đi lưu kho hoặc đem đi tiêu hủy theo chỉ định | gói | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | TT | THÁO DỠ BIỂN HỘP ĐÈN Tháo dỡ biển hộp đèn tầng 1 và biển hộp đèn ATM | gói | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | TKML.PD > PD.MT1 | THÁO DỠ VÁCH, CỬA GỖ, CỬA KÍNH HIỆN TRẠNG VẬN CHUYỂN, LẮP ĐẶT SANG VỊ TRÍ MỚI HOẶC ĐEM ĐI TIÊU HỦY THEO CHỈ ĐỊNH Tháo vách kính ngăn khu cro | m2 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0
4 | TKML.PD > PD.T6 | CẠO BỎ LỚP SƠN CŨ, ĐÁNH GIẤY GIÁP VỆ SINH TƯỜNG CŨ | m2 | 25 |  | 0 | 0 | 0
B | PHẦN XÂY DỰNG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | TKML.HT > HT.HT6 | SƠN, KHÔNG BẢ TRẦN VÀ TƯỜNG TRONG NHÀ (SƠN 3 NƯỚC) Maxilite - ICI | m2 | 84 |  | 0 | 0 | 0
2 | TKML.HT > HT.HT5 | SƠN, BẢ TRẦN VÀ TƯỜNG TRONG NHÀ (SƠN 3 NƯỚC) BẢ DULUX Maxilite - ICI | m2 | 25 |  | 0 | 0 | 0
C | PHẦN NỘI THẤT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | TKML.NT > NT.Q1 | QUẦY GIAO DỊCH THEO THIẾT KẾ CỦA SEABANK KT: 1200x800x850 Thân trên Gỗ MFC phủ melamine vân gỗ sáng màu, mã MFC-MS-2340; thân dưới là melamine màu trắng . Cạnh gỗ dán dây PVC dày 2mm trùng màu. Mặt khách hàng ốp đá nhân tạo siêu cứng màu trắng sứ. Mặt bàn có gắn tấm mica 2 lớp để che lưng màn hình máy tính . Ngăn kéo ray trượt Hafele bánh nhựa, lắp khóa ở ngăn kéo trên cùng. Lắp đèn chiếu sáng chân bàn ánh sáng vàng. Số thứ tự quầy mica 5mm màu đỏ cắt chữ cao 15cm. Mã bản vẽ: A2-11-1; A2-11-2 | bộ | 4 |  | 0 | 0 | 0
2 | TKML.NT > NT.T1 | TỦ PHỤ QUẦY GIAO DỊCH KT: 600x400x450 Gỗ MFC phủ melamine vân gỗ sáng màu, mã MFC-MS-2340, cánh mở có khóa, bản lề Hafele giảm chấn Mã bản vẽ: A2-2 | Cái | 3 |  | 0 | 0 | 0
3 | TKML.NT > NT.T2 | TỦ TÀI LIỆU THẤP 0.8M KT: 800x400x800 Tủ 2 ngăn 1 đợt. Cạnh trước đình tủ được làm tròn, 2 cánh mở có khóa. Mặt vân gỗ, chất liệu laminate HP Hàn Quốc. Mã màu PO. (Tủ tài liệu Fami mã SM6220) | Cái | 3 |  | 0 | 0 | 0
4 | TKML.NT > NT.G11 | GHẾ ĐÔN CHO QUẦY NGỒI Khung gỗ tự nhiên, đệm mút, bọc nỉ màu đỏ, chân gỗ sơn trắng, đế nhựa. | cái | 4 |  | 0 | 0 | 0
5 | TKML.NT > NT.B3 | BÀN LÀM VIỆC CHO TRƯỞNG/ PHÓ PHÒNG 1,6M Bàn FAMI KT: 1600x700x750" Mặt bàn phủ Laminate HP Hàn Quốc, chống cháy, chống trầy xước, chống thấm nước Mã SP: CD1600H" | bộ | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | TKML.NT > NT.T3 | TỦ TÀI LIỆU CAO 1.8M KT: 1989x420x800 Tủ 5 ngăn 4 đợt. Hai tầng cánh (dưới 2 ngăn trên 3 ngăn). Mặt vân gỗ, chất liệu laminate HP Hàn Quốc Tủ tài liệu Fami mã SM8250 | cái | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | TKML.NT > NT.B1 | BÀN NHÂN VIÊN 1.2M Mặt bàn phủ Laminate HP Hàn Quốc, chống cháy, chống trầy xước, chống thấm nước Mã SP: Fami - CD1256H | bộ | 3 |  | 0 | 0 | 0
8 | TKML.NT > NT.G4 | GHẾ NHÂN VIÊN Ghế lưng lưới màu đen, đệm ngồi bọc nỉ màu đỏ, chân nhựa 5 chấu có bánh xe, piston nâng hạ thủy lực, tay vịn nhựa. KT: W560 x D660 x H880mm (Mã SP: Hòa Phát GL 110) | cái | 5 |  | 0 | 0 | 0
9 | TKML.NT > NT.G5 | GHẾ CHỜ KHÁCH HÀNG/GHẾ CHỜ PHÒNG HỌP Ghế lưng lưới màu đen, đệm ngồi bọc nỉ màu đỏ, chân quỳ, tay vịn nhựa. KT: W580 x D600 x H960mm (Mã SP: Hòa Phát GL 411) | cái | 5 |  | 0 | 0 | 0
10 | TKML.NT > NT.V1 | VÁCH LOGO KT 2900MM CAO Trên, dưới gỗ okal, đóng hộp dày 100, hoàn thiện Ván MFC mã 2340; giữa ốp kính cường lực dày 8mm sơn màu đỏ 1 mặt trên mặt gỗ MDF; Logo thương hiệu SeABank và đồng tiền sử dụng Mica theo chỉ định; khe hắt sáng trên, dưới ánh sáng vàng Mã bản vẽ: A2-9. KT : 5600x2900 (mm) | m2 | 16.24 |  | 0 | 0 | 0
11 | TKML.NT > NT.V2 | VÁCH NGĂN LỬNG CHE QUẦY GIAO DỊCH KT: 850 (cao), rộng cánh 700 Gỗ MFC phủ melamine vân gỗ sáng màu, mã MFC-MS-2340, đóng hộp dày 50mm; phần cánh rộng 700, bản lề mở 1 chiều, có chốt gạt ngang Mã bản vẽ: A2-1-4 | m2 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0
12 | TKML.NT > NT.V4 | VÁCH GỖ KÍNH NGĂN KHÔNG GIAN LÀM VIỆC Chân gỗ MFC phủ melamine vân gỗ sáng màu, mã MFC-MS-2340. Kính cường lực 8mm. Vách gỗ kính ngăn khu quầy giao dịch và khu cro | m2 | 11.9 |  | 0 | 0 | 0
13 | TKML.NT > NT.T8 | TỦ TRƯNG BÀY SẢN PHẨM - 1 CÁI Tủ 3 ngăn 5 đợt. Theo mẫu thiết kế của SeABank, có đèn LED chiếu sáng tại các ngăn đựng đồ.Gỗ MFC phủ Melamine vân gỗ màu sáng , mã MFC-MS-2340 | m2 | 5.22 |  | 0 | 0 | 0
14 | TKML.NT > NT.V9 | RÈM SÁO NGANG Galaxy (hoặc tương đương) màu trắng kem, chắn sáng hoàn toàn | m2 | 16.5 |  | 0 | 0 | 0
15 | TKML.NT > NT.B5 | BÀN TRÀ 1.2M CHO PHÒNG GIÁM ĐỐC Bàn sofa văn phòng Hòa Phát BSF62V KT: 1200x600x450 | cái | 1 |  | 0 | 0 | 0
D | PHẦN CƠ ĐIỆN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
D1 | Phần điện |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
D1.1 | Cáp điện |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | TKML.Đ > Đ.C9 | DÂY ĐIỆN ĐÔI 2X 2.5 Cadivi/Trần Phú. Cấp điện từ ổ cắm, công tắc đến aptomat và đến bàn làm việc | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
2 | TKML.Đ > Đ.C11 | ỐNG LUỒN DÂY D20 Sino | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
3 | TKML.Đ > Đ.C12 | GEN NHỰA BẢO VỆ DÂY 25X25 Sino | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
D1.2 | Thiết bị điện |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | TKML.Đ > Đ.N24 | ĐẾ NỔI SINO Sino | cái | 22 |  | 0 | 0 | 0
2 | TKML.Đ > Đ.N27 | Ổ CẮM ĐÔI 2 CHẤU Sino | bộ | 20 |  | 0 | 0 | 0
3 | TKML.Đ > Đ.N29 | CÔNG TẮC 2 HẠT Bao gồm mặt + hạt | bộ | 2 |  | 0 | 0 | 0
4 | TKML.Đ > Đ.CS7 | BÓNG ĐÈN TUÝP LED 1.2M Rạng Đông | bóng | 6 |  | 0 | 0 | 0
| TKML.Đ > Đ.CS1 | ĐÈN LED PANEL 600*600 ÂM TRẦN 40W Rạng Đông hoặc tương đương | bộ | 0 |  | 0 | 0 | 0
D1.3 | Nhân công lắp đặt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | TKML.Đ > Đ.NC2 | NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN Thi công dẫn dây điện đi trong tường & trên sàn; trát vá các vị trí đi dây chìm; lắp đặt thiết bị đầu cuối; lắp đặt cọc tiếp địa; vận hành đồng bộ | m2 | 82 |  | 0 | 0 | 0
E | PHẦN BIỂN HIỆU |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | TKML.BH>BH.HD2 | BIỂN HỘP ĐÈN - LOẠI 2: MẶT BIỂN SỬ DỤNG 3M PANAGRAPHIC III Kích thước 1,100mm(H) x 200mm(D) x 10000 mm(W) Mặt Biển - Nền biển: Chất liệu 3M Panagraphic III. - Logo SeABank: Cắt theo mẫu, sử dụng chất liệu như sau: Khối vuông Logo: decal 3M Translucent 3630-33 Red Chữ SeABank: decal 3M Translucent 3630-22 Black Dải địa chỉ: decal 3M Translucent 3630-33 Red Hệ khung xương, vỏ hộp: - Khung sắt hộp mạ kẽm 25x25, 30x30. - Bọc nhôm tấm aluminium hợp kim độ dày 3mm, sơn tĩnh điện màu trắng bên ngoài. - Đáy biển bọc nhôm tấm aluminium composite độ dày 3mm. - Đáy và xung quang dán decal 3M – Light Enhancement Film có chức năng tăng sáng để tăng hiệu quả quảng cáo và tiết kiệm điện. Hệ thống chiếu sáng từ bên trong - Bóng đèn tuýp LED 18 watts. Ánh sáng trắng. - Hệ thống tủ điện: Automat, khởi động từ, bộ hẹn giờ (nguồn pin) National | m2 | 11 |  | 0 | 0 | 0
2 | TKML.BH > BH.HD4 | DẢI ĐỊA CHỈ MÀU ĐỎ Decal 3M Translucent 3630-33 Red | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
3 | TKML.BH > BH.PN2 | PANO CÓ LÓT TÔN/BẠT Mặt biển: - Bạt Hiflex. - In kỹ thuật số. - Mực in ngoài trời. Khung xương: - Sắt hộp mạ kẽm 20x20, 25x25, 30x30. - lót tôn/bạt chống gió, chống xuyên sáng | m2 | 11 |  | 0 | 0 | 0
4 | TKML.BH > BH.PN1 | PANO KHÔNG LÓT TÔN/ BẠT Mặt biển: - Bạt Hiflex. - In kỹ thuật số. - Mực in ngoài trời. Khung xương: - Sắt hộp mạ kẽm 20x20, 25x25, 30x30. | m2 | 18.6 |  | 0 | 0 | 0
5 | TKML.HT > HT.VK15 | DÁN DECAN KÍNH MỜ IN LOGO VÀ CHỮ SEABANK Theo thiết kế chuẩn của Seabank | m2 | 27 |  | 0 | 0 | 0
E | ATM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | TKML.ATM > ATM.A14 | BIỂN HỘP ĐÈN QUẢNG CÁO KHUNG XƯƠNG SẮT HỘP, MẶT BIỂN TẤM ALUMEX, LOGO, BỘ CHỮ SEABANK CẮT KHẮC MICA GẮN CHÌM (DÙNG CHO ATM) BAO GỒM CẢ BÓNG ĐÈN TUÝP LED 1,2M Alumex Alcorest dày 3mm Mica đen 3mm Sắt hộp mạ kẽm 25x25, 20x40 (dày 1mm) Kích thước và màu sắc theo theo bản vẽ chi tiết. | m2 | 2.45 |  | 0 | 0 | 0
2 | TKML.ATM > ATM.A18 | BIỂN GẮN POSTER QUẢNG CÁO Kích thước: 350*500, 2 lớp, 4 chốt Inox. Lớp trong Alumex, lớp ngoài mica trong 3mm. | bộ | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | TKML.ATM > ATM.SC.QC3 | IN VÀ DÁN LOGO TỔ CHỨC CHẤP NHẬN THANH TOÁN THẺ VÀ DÁN TRÊN CHÂN BIỂN HỘP ĐÈN TẠI CÁC BOOTH ATM Logo lớn: 9x12cm Logo nhỏ: 8x11cm In theo bộ (12 Logo/bộ) trên nền film PP ngoài trời; thiết kế chi tiết được SeABank cung cấp tại thời điểm in; thi công bóc Logo cũ, cạo sạch keo, dán hoàn thiện Logo mới vào vị trí tương tự | bộ | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | TKML.ATM > ATM.D8 | DECAN DÁN THÂN MÁY Decal PP, kích thước theo thiết kế | bộ | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | TKML.ATM > ATM.A12 | CẮT DECAN DÁN KÍNH MỜ Trọn bộ | bộ | 1 |  | 0 | 0 | 0
| TỔNG GIÁ TRỊ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ghi chú :
- Khối lượng dự toán là khối lượng tạm tính, khối lượng nghiệm thu là khối lượng thi công thực tế tại công trình
- Giá thi công là Giá được tính trong hợp đồng, dựa trên kết quả chấm thầu và đàm phán giảm
- Trong suốt quá trình tham gia chào giá và thi công, nhà thầu phải khảo sát hiện trạng công trình và báo cáo với CĐT nếu có bất cứ thay đổi hoặc vướng mắc nào
Ngày tháng năm 2023
ĐƠN VỊ CHÀO THẦU
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
( Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên )