## Dự toán
BẢNG CHÀO GIÁ
CÔNG TRÌNH : SEABANK KIM LIÊN
HẠNG MỤC : CẢI TẠO XÂY DỰNG VÀ TRANG BỊ NỘI THẤT
ĐỊA ĐIỂM XD : 436 XÃ ĐÀN, Q. ĐỐNG ĐA, TP. HÀ NỘI
STT | MÃ CV | HẠNG MỤC/MÔ TẢ | ĐVT | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN CHƯA THUẾ | THUẾ GTGT | THÀNH TIỀN GỒM THUẾ
A | CÔNG TÁC PHÁ DỠ
1 | TT | THÁO DỠ VÀ VẬN CHUYỂN ĐỒ NỘI THẤT Tháo dỡ bàn quầy, backdrop, vách gỗ lửng đi lưu kho hoặc đem đi tiêu hủy theo chỉ định | gói | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | TT | VẬN CHUYỂN ĐỒ NỘI THẤT TẬN DỤNG Tháo dỡ,vận chuyển 12 bộ bàn ghế từ tầng 1 tòa nhà Berriver 390 Nguyễn Văn Cừ lên tầng 2 SeABank Kim Liên, vận chuyển 07 tủ tài liệu tầng 2 lắp đặt lại theo vị trí chỉ định | gói | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | TKML.PD > PD.T3 | PHÁ DỠ TRẦN/VÁCH THẠCH CAO HIỆN TRẠNG Tháo dỡ trần tầng 1 | m2 | 51 |  | 0 | 0 | 0
4 | TKML.PD > PD.MT3 | THÁO DỠ HỆ KHUNG ỐP ALUMINIUM MẶT TIỀN HIỆN TRẠNG ĐEM ĐI TIÊU HỦY | m2 | 17.6 |  | 0 | 0 | 0
5 | TKML.PD > PD.T6 | CẠO BỎ LỚP SƠN CŨ, ĐÁNH GIẤY GIÁP VỆ SINH TƯỜNG CŨ | m2 | 150 |  | 0 | 0 | 0
6 | TKML.PD > PD.Đ | THÁO DỠ HỆ THỐNG ĐIỆN HIỆN TRẠNG | m2 | 95 |  | 0 | 0 | 0
7 | TT | THÁO DỠ BIỂN HỘP ĐÈN Tháo dỡ biển hộp đèn tầng 1 | gói | 1 |  | 0 | 0 | 0
B | PHẦN XÂY DỰNG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | TKML.HT > HT.TC1 | TRẦN TẤM THẢ, XƯƠNG NỔI (TẤM TRẦN 600*600MM, DÀY 9MM) Khung Vĩnh Tường, tấm trần Thái Lan | m2 | 51 |  | 0 | 0 | 0
2 | TKML.HT > HT.HT5 | SƠN, BẢ TRẦN VÀ TƯỜNG TRONG NHÀ (SƠN 3 NƯỚC) BẢ DULUX Maxilite - ICI. Sơn bả lại các bị trí tường, trần, cầu thang, wc bị bong tróc, phồng rộp, ố màu sơn tầng 1,2 | m2 | 150 |  | 0 | 0 | 0
3 | TKML.HT > HT.HT6 | SƠN, KHÔNG BẢ TRẦN VÀ TƯỜNG TRONG NHÀ (SƠN 3 NƯỚC) Maxilite - ICI. Sơn tường, cầu thang, wc tầng 1, trần tường, tầng 2 tại các vị trí không bị bong tróc, phồng rộp, ố màu | m2 | 150 |  | 0 | 0 | 0
4 | TKML.BH > MT.1 | ỐP MẶT TIỀN ALUMINIUM NGOÀI TRỜI TRẮNG SỨ - Alcorest mã EV2002; - bao gồm cả hệ khung sắt hộp mạ kẽm gắn Aluminium. Ốp đáy trần tầng 1 ngoài mặt tiền và ốp lại Alu mặt cây ATM | m2 | 11 |  | 0 | 0 | 0
C | PHẦN NỘI THẤT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | TKML.NT > NT.Q1 | QUẦY GIAO DỊCH THEO THIẾT KẾ CỦA SEABANK KT: 1200x800x850 Thân trên Gỗ MFC phủ melamine vân gỗ sáng màu, mã MFC-MS-2340; thân dưới là melamine màu trắng . Cạnh gỗ dán dây PVC dày 2mm trùng màu. Mặt khách hàng ốp đá nhân tạo siêu cứng màu trắng sứ. Mặt bàn có gắn tấm mica 2 lớp để che lưng màn hình máy tính . Ngăn kéo ray trượt Hafele bánh nhựa, lắp khóa ở ngăn kéo trên cùng. Lắp đèn chiếu sáng chân bàn ánh sáng vàng. Số thứ tự quầy mica 5mm màu đỏ cắt chữ cao 15cm. Mã bản vẽ: A2-11-1; A2-11-2 | bộ | 5 |  | 0 | 0 | 0
2 | TKML.NT > NT.T1 | TỦ PHỤ QUẦY GIAO DỊCH KT: 600x400x450 Gỗ MFC phủ melamine vân gỗ sáng màu, mã MFC-MS-2340, cánh mở có khóa, bản lề Hafele giảm chấn Mã bản vẽ: A2-2 | Cái | 4 |  | 0 | 0 | 0
3 | TKML.NT > NT.G11 | GHẾ ĐÔN CHO QUẦY NGỒI Khung gỗ tự nhiên, đệm mút, bọc nỉ màu đỏ, chân gỗ sơn trắng, đế nhựa. | cái | 5 |  | 0 | 0 | 0
4 | TKML.NT > NT.G4 | GHẾ NHÂN VIÊN Ghế lưng lưới màu đen, đệm ngồi bọc nỉ màu đỏ, chân nhựa 5 chấu có bánh xe, piston nâng hạ thủy lực, tay vịn nhựa. KT: W560 x D660 x H880mm (Mã SP: Hòa Phát GL 110) | cái | 6 |  | 0 | 0 | 0
5 | TKML.NT > NT.G5 | GHẾ CHỜ KHÁCH HÀNG/GHẾ CHỜ PHÒNG HỌP Ghế lưng lưới màu đen, đệm ngồi bọc nỉ màu đỏ, chân quỳ, tay vịn nhựa. KT: W580 x D600 x H960mm (Mã SP: Hòa Phát GL 411) | cái | 5 |  | 0 | 0 | 0
6 | TKML.NT > NT.B1 | BÀN NHÂN VIÊN 1.2M Mặt bàn phủ Laminate HP Hàn Quốc, chống cháy, chống trầy xước, chống thấm nước Mã SP: Fami - CD1256H | bộ | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | TKML.NT > NT.B3 | BÀN LÀM VIỆC CHO TRƯỞNG/ PHÓ PHÒNG 1,6M Bàn FAMI KT: 1600x700x750" Mặt bàn phủ Laminate HP Hàn Quốc, chống cháy, chống trầy xước, chống thấm nước Mã SP: CD1600H" | bộ | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | TKML.NT > NT.G6 | GHẾ TRƯỞNG PHÒNG Ghế lưng cao bọc da công nghiệp màu đen, chân nhựa 5 chấu có bánh xe, piston nâng hạ thủy lực, bát điều chỉnh độ ngả ghế, tay vịn nhựa. KT: W620 x D710 x H1150mm (Mã SP: Hòa Phát SG 350) | cái | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | TKML.NT > NT.V1 | VÁCH LOGO KT 2900MM CAO Trên, dưới gỗ okal, đóng hộp dày 100, hoàn thiện Ván MFC mã 2340; giữa ốp kính cường lực dày 8mm sơn màu đỏ 1 mặt trên mặt gỗ MDF; Logo thương hiệu SeABank và đồng tiền sử dụng Mica theo chỉ định; khe hắt sáng trên, dưới ánh sáng vàng Mã bản vẽ: A2-9. KT : 6000x2900 (mm) | m2 | 17.4 |  | 0 | 0 | 0
10 | TKML.NT > NT.V2 | VÁCH NGĂN LỬNG CHE QUẦY GIAO DỊCH KT: 850 (cao), rộng cánh 700 Gỗ MFC phủ melamine vân gỗ sáng màu, mã MFC-MS-2340, đóng hộp dày 50mm; phần cánh rộng 700, bản lề mở 1 chiều, có chốt gạt ngang Mã bản vẽ: A2-1-4 | m2 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
11 | TKML.NT > NT.T8 | TỦ TRƯNG BÀY SẢN PHẨM - 1 CÁI Tủ 3 ngăn 5 đợt. Theo mẫu thiết kế của SeABank, có đèn LED chiếu sáng tại các ngăn đựng đồ.Gỗ MFC phủ Melamine vân gỗ màu sáng , mã MFC-MS-2340. KT : 1800x2900mm | m2 | 5.22 |  | 0 | 0 | 0
12 | TKML.NT > NT.T2 | TỦ TÀI LIỆU THẤP 0.8M KT: 800x400x800 Tủ 2 ngăn 1 đợt. Cạnh trước đình tủ được làm tròn, 2 cánh mở có khóa. Mặt vân gỗ, chất liệu laminate HP Hàn Quốc. Mã màu PO. (Tủ tài liệu Fami mã SM6220) | Cái | 7 |  | 0 | 0 | 0
13 | TKML.NT > NT.B6 | BÀN TRÒN TƯ VẤN TÍN DỤNG KT: D900 Thân trên Gỗ MFC phủ melamine vân gỗ sáng màu, mã MFC-MS-2340. Chân trụ thép mạ kẽm D60 sơn màu đen mờ. Đế 4 chấu thép hộp mạ kẽm sơn màu đen mờ, bắt bulon fi10 đầu bọc nhựa. Mã bản vẽ: A3-3 | cai | 1 |  | 0 | 0 | 0
D | PHẦN CƠ ĐIỆN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
D1 | Phần điện |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
D1.1 | Cáp điện |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | TKML.Đ > Đ.C9 | DÂY ĐIỆN ĐÔI 2X 2.5 Cadivi/Trần Phú. Cấp điện từ ổ cắm, công tắc đến aptomat và đến bàn làm việc | m | 98 |  | 0 | 0 | 0
2 | TKML.Đ > Đ.C11 | ỐNG LUỒN DÂY D20 Sino | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
3 | TKML.Đ > Đ.C12 | GEN NHỰA BẢO VỆ DÂY 25X25 Sino | m | 98 |  | 0 | 0 | 0
D1.2 | Thiết bị điện |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | TKML.Đ > Đ.N24 | ĐẾ NỔI SINO Sino | cái | 27 |  | 0 | 0 | 0
2 | TKML.Đ > Đ.N27 | Ổ CẮM ĐÔI 2 CHẤU Sino | bộ | 25 |  | 0 | 0 | 0
3 | TKML.Đ > Đ.N29 | CÔNG TẮC 2 HẠT Bao gồm mặt + hạt | bộ | 2 |  | 0 | 0 | 0
4 | TKML.Đ > Đ.CS5 | ĐÈN LED ÂM TRẦN TRÒN 9W D=110 Rạng Đông. Lắp đặt tại vị trí đáy trần tầng 1 mặt tiền | bộ | 22 |  | 0 | 0 | 0
5 | TKML.Đ > Đ.CS1 | ĐÈN LED PANEL 600*600 ÂM TRẦN 40W Rạng Đông hoặc tương đương | bộ | 9 |  | 0 | 0 | 0
D1.3 | Nhân công lắp đặt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | TKML.Đ > Đ.NC2 | NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN Thi công dẫn dây điện đi trong tường & trên sàn; trát vá các vị trí đi dây chìm; lắp đặt thiết bị đầu cuối; lắp đặt cọc tiếp địa; vận hành đồng bộ | m2 | 95 |  | 0 | 0 | 0
E | ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | TKML.ĐH > ĐH.TB6 | ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU, LOẠI TREO TƯỜNG 18000 BTU Casper hoặc tương đương | bộ | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | TKML.ĐH > ĐH.VT1 | ỐNG ĐỒNG, BẢO ÔN, SIMILI, DÂY ĐIỀU KHIỂN - ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG (1 ỐNG) Ống đồng Toàn Phát hoặc tương đương | m | 8 |  | 0 | 0 | 0
3 | TKML.ĐH > ĐH.VT6 | ỐNG THOÁT NƯỚC NGƯNG BỌC BẢO ÔN CHO ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG Tiền Phong | m | 15 |  | 0 | 0 | 0
4 | TKML.ĐH > ĐH.VT4 | KỆ ĐỠ CỤC NÓNG MÁY LẠNH Đồng bộ theo điều hòa | bộ | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | TKML.ĐH > ĐH.NC1 | NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG Bao gồm cả vật tư phụ | bộ | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | TKML.ĐH>ĐH.NC4 | THÁO DỠ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA Tháo dỡ điều hòa cũ đi lưu kho hoặc thanh lý theo chỉ định | bộ | 1 |  | 0 | 0 | 0
F | PHẦN BIỂN HIỆU |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | TKML.BH>BH.HD2 | BIỂN HỘP ĐÈN - LOẠI 2: MẶT BIỂN SỬ DỤNG 3M PANAGRAPHIC III Kích thước 1,100mm(H) x 200mm(D) x 6000 mm(W) Mặt Biển - Nền biển: Chất liệu 3M Panagraphic III. - Logo SeABank: Cắt theo mẫu, sử dụng chất liệu như sau: Khối vuông Logo: decal 3M Translucent 3630-33 Red Chữ SeABank: decal 3M Translucent 3630-22 Black Dải địa chỉ: decal 3M Translucent 3630-33 Red Hệ khung xương, vỏ hộp: - Khung sắt hộp mạ kẽm 25x25, 30x30. - Bọc nhôm tấm aluminium hợp kim độ dày 3mm, sơn tĩnh điện màu trắng bên ngoài. - Đáy biển bọc nhôm tấm aluminium composite độ dày 3mm. - Đáy và xung quang dán decal 3M – Light Enhancement Film có chức năng tăng sáng để tăng hiệu quả quảng cáo và tiết kiệm điện. Hệ thống chiếu sáng từ bên trong - Bóng đèn tuýp LED 18 watts. Ánh sáng trắng. - Hệ thống tủ điện: Automat, khởi động từ, bộ hẹn giờ (nguồn pin) National | m2 | 6.6 |  | 0 | 0 | 0
2 | TKML.BH > BH.HD4 | DẢI ĐỊA CHỈ MÀU ĐỎ Decal 3M Translucent 3630-33 Red | m | 6 |  | 0 | 0 | 0
3 | TKML.HT > HT.VK15 | DÁN DECAN KÍNH MỜ IN LOGO VÀ CHỮ SEABANK Theo thiết kế chuẩn của Seabank | m2 | 3 |  | 0 | 0 | 0
4 | TKML.BH > BH.BĐ | BIỂN ĐỒNG (KT: 0.35 X 0.5 X 0.02) SeABank cung cấp thông tin của biển đồng ghi thông tin địa chỉ phòng giao dịch | trọn gói | 1 |  | 0 | 0 | 0
G | ATM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | TKML.ATM > ATM.B10 | BIỂN HỘP ĐÈN QUẢNG CÁO KHUNG XƯƠNG SẮT HỘP, SƠN CHỐNG GỈ, MẶT BIỂN TẤM ALUMEX, LOGO, BỘ CHỮ SEABANK CẮT KHẮC MICA GẮN CHÌM Alumex Alcorest ngoài trời dày 3mm độ dày phủ nhôm 0.2 Mica đen 3 mm Sắt hộp mạ kẽm 25x25, 20x40 (dày 1mm) Kích thước và màu sắc theo bản vẽ chi tiết. | m2 | 0.44 |  | 0 | 0 | 0
2 | TKML.ATM > ATM.B11 | MẶT SAU BIỂN QUẢNG CÁO KHUNG XƯƠNG SẮT HỘP, SƠN CHỐNG GỈ, MẶT BIỂN TẤM ALUMEX Alumex Alcorest ngoài trời dày 3mm độ dày phủ nhôm 0.2 Sắt hộp mạ kẽm 25x25, 20x40 (dày 1mm) Kích thước và màu sắc theo bản vẽ chi tiết. | m2 | 0.44 |  | 0 | 0 | 0
3 | TKML.ATM > ATM.B12 | VÁCH ỐP THÂN BOOTH BAO GỒM: MẶT TRƯỚC KHOANG GIAO DỊCH, 2 BÊN HÔNG, VÁCH SAU, TRẦN KHOANG KỸ THUẬT VÀ KHOANG GIAO DỊCH (TRẦN GIẬT CẤP). Alumex Alcorest ngoài trời dày 3mm độ dày phủ nhôm 0.2 Mica đen 3 mm Sắt hộp 25x25, 20x40 (dày 1mm) Kích thước và màu sắc theo bản vẽ chi tiết. | m2 | 6.6 |  | 0 | 0 | 0
4 | TKML.ATM > ATM.C7 | KHẮC CNC BỘ CHỮ "KẾT NỐI GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG" BẰNG MICA TRẮNG Mica 3mm | bộ | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | TKML.ATM > ATM.SC.QC2 | IN VÀ DÁN LOGO TỔ CHỨC CHẤP NHẬN THANH TOÁN THẺ DÁN DÁN TRONG KHOANG GIAO DỊCH, TẠI CÁC BOOTH ATM, CABIN ATM VÀ ATM XUYÊN TƯỜNG CỦA SEBANK. Logo lớn: 9x12cm Logo nhỏ: 8x11cm In theo bộ (12 Logo/bộ) trên nền film PP ngoài trời; thiết kế chi tiết được SeABank cung cấp tại thời điểm in; thi công bóc Logo cũ, cạo sạch keo, dán hoàn thiện Logo mới vào vị trí tương tự | bộ | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | TKML.ATM > ATM.D8 | DECAN DÁN THÂN MÁY Decal PP, kích thước theo thiết kế | bộ | 1 |  | 0 | 0 | 0
| TỔNG GIÁ TRỊ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ghi chú :
- Khối lượng dự toán là khối lượng tạm tính, khối lượng nghiệm thu là khối lượng thi công thực tế tại công trình
- Giá thi công là Giá được tính trong hợp đồng, dựa trên kết quả chấm thầu và đàm phán giảm
- Trong suốt quá trình tham gia chào giá và thi công, nhà thầu phải khảo sát hiện trạng công trình và báo cáo với CĐT nếu có bất cứ thay đổi hoặc vướng mắc nào
Ngày tháng năm 2023
ĐƠN VỊ CHÀO THẦU
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
( Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên )