## Dự toán
BẢNG CHÀO GIÁ
CÔNG TRÌNH : SEABANK LAM SƠN
HẠNG MỤC : CẢI TẠO XÂY DỰNG VÀ TRANG BỊ NỘI THẤT
ĐỊA ĐIỂM XD : 47 LÊ HỮU LẬP, TP. THANH HÓA, T. THANH HÓA
STT | MÃ CV | HẠNG MỤC/MÔ TẢ | ĐVT | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN CHƯA THUẾ | THUẾ GTGT | THÀNH TIỀN GỒM THUẾ
A | CÔNG TÁC PHÁ DỠ
1 | TT | THÁO DỠ VÀ VẬN CHUYỂN ĐỒ NỘI THẤT Tháo dỡ, vận chuyển đồ nội thất cũ sang vị trí mới, đi lưu kho hoặc đem đi tiêu hủy theo chỉ định, vận chuyển đồ nội thất mới lắp đặt tại tầng 2,3 theo vị trí chỉ định | gói | 1 |  | 0 | 0 | 0
B | PHẦN XÂY DỰNG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | TKML.HT > HT.HT6 | SƠN, KHÔNG BẢ TRẦN VÀ TƯỜNG TRONG NHÀ (SƠN 3 NƯỚC) Maxilite - ICI. Sơn tường phòng làm việc tầng 3 | m2 | 150 |  | 0 | 0 | 0
2 | TKML.HT > HT.VK1 | CỬA KÍNH, VÁCH KÍNH CƯỜNG LỰC DÀY 12MM Hải Long/Hà Nội bao gồm khung gia cố. Lắp đặt cửa vào khu vệ sinh và cửa khu vực làm phòng kho tầng 3 | m2 | 10.2 |  | 0 | 0 | 0
3 | TKML.HT > HT.VK15 | DÁN DECAN KÍNH MỜ IN LOGO VÀ CHỮ SEABANK Theo thiết kế chuẩn của Seabank | m2 | 5.5 |  | 0 | 0 | 0
C | PHẦN NỘI THẤT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | TKML.NT > NT.B1 | BÀN NHÂN VIÊN 1.2M Mặt bàn phủ Laminate HP Hàn Quốc, chống cháy, chống trầy xước, chống thấm nước Mã SP: Fami - CD1256H | bộ | 3 |  | 0 | 0 | 0
2 | TKML.NT > NT.G4 | GHẾ NHÂN VIÊN Ghế lưng lưới màu đen, đệm ngồi bọc nỉ màu đỏ, chân nhựa 5 chấu có bánh xe, piston nâng hạ thủy lực, tay vịn nhựa. KT: W560 x D660 x H880mm (Mã SP: Hòa Phát GL 110) | cái | 3 |  | 0 | 0 | 0
3 | TKML.NT > NT.T3 | TỦ TÀI LIỆU CAO 1.8M KT: 1989x420x800 Tủ 5 ngăn 4 đợt. Hai tầng cánh (dưới 2 ngăn trên 3 ngăn). Mặt vân gỗ, chất liệu laminate HP Hàn Quốc Tủ tài liệu Fami mã SM8250 | cái | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | TKML.NT > NT.T2 | TỦ TÀI LIỆU THẤP 0.8M KT: 800x400x800 Tủ 2 ngăn 1 đợt. Cạnh trước đình tủ được làm tròn, 2 cánh mở có khóa. Mặt vân gỗ, chất liệu laminate HP Hàn Quốc. Mã màu PO. (Tủ tài liệu Fami mã SM6220) | Cái | 4 |  | 0 | 0 | 0
5 | TKML.NT > NT.T10 | HỘC TỦ DI ĐỘNG KT 407x521x555 Hộc di động ngăn kéo 3 ngăn, có khóa, bề mặt phủ Laminate HP Hàn Quốc (màu sắc tương đồng với bàn làm việc) (Hộc di động Fami mã SM 1830FH) | cái | 5 |  | 0 | 0 | 0
6 | TT | KỆ SẮT ĐỂ TÀI LIỆU KT : 2200x500x2300 | cái | 2 |  | 0 | 0 | 0
D | PHẦN CƠ ĐIỆN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
D1 | Phần điện |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
D1.1 | Cáp điện |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | TKML.Đ > Đ.C9 | DÂY ĐIỆN ĐÔI 2X 2.5 Cadivi/Trần Phú. Cấp điện từ ổ cắm, công tắc đến aptomat và đến bàn làm việc | m | 30 |  | 0 | 0 | 0
2 | TKML.Đ > Đ.C11 | ỐNG LUỒN DÂY D20 Sino | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
3 | TKML.Đ > Đ.C12 | GEN NHỰA BẢO VỆ DÂY 25X25 Sino | m | 30 |  | 0 | 0 | 0
D1.2 | Thiết bị điện |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | TKML.Đ > Đ.N24 | ĐẾ NỔI SINO Sino | cái | 7 |  | 0 | 0 | 0
2 | TKML.Đ > Đ.N27 | Ổ CẮM ĐÔI 2 CHẤU Sino | bộ | 7 |  | 0 | 0 | 0
D1.3 | Nhân công lắp đặt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | TKML.Đ > Đ.NC2 | NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN Thi công dẫn dây điện đi trong tường & trên sàn; trát vá các vị trí đi dây chìm; lắp đặt thiết bị đầu cuối; lắp đặt cọc tiếp địa; vận hành đồng bộ | m2 | 8 |  | 0 | 0 | 0
E | ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | TT | ĐIỀU HÒA 1 CHIỀU, LOẠI TREO TƯỜNG 24000 BTU Casper hoặc tương đương | bộ | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | TKML.ĐH > ĐH.VT1 | ỐNG ĐỒNG, BẢO ÔN, SIMILI, DÂY ĐIỀU KHIỂN - ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG (1 ỐNG) Ống đồng Toàn Phát hoặc tương đương | m | 8 |  | 0 | 0 | 0
3 | TKML.ĐH > ĐH.VT6 | ỐNG THOÁT NƯỚC NGƯNG BỌC BẢO ÔN CHO ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG Tiền Phong | m | 8 |  | 0 | 0 | 0
4 | TKML.ĐH > ĐH.VT4 | KỆ ĐỠ CỤC NÓNG MÁY LẠNH Đồng bộ theo điều hòa | bộ | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | TKML.ĐH > ĐH.NC1 | NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG Bao gồm cả vật tư phụ | bộ | 1 |  | 0 | 0 | 0
F | HỆ SỐ
1 | TKML.HS > HS2 | HỆ SỐ THI CÔNG CÁC TỈNH NGOÀI HÀ NỘI/ HỒ CHÍ MINH, BÁN KÍNH >100 KM | % | 7 |  | 0 | 0 | 0
2 | TKML.HS > HS3 | HỆ SỐ THI CÔNG NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH (CA ĐÊM) Đối với các công trình vừa thi công cải tạo, vừa hoạt động hoặc các công trình có đặc thù không thể thi công trong giờ hành chính | % | 5 |  | 0 | 0 | 0
| TỔNG GIÁ TRỊ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ghi chú :
- Khối lượng dự toán là khối lượng tạm tính, khối lượng nghiệm thu là khối lượng thi công thực tế tại công trình
- Giá thi công là Giá được tính trong hợp đồng, dựa trên kết quả chấm thầu và đàm phán giảm
- Trong suốt quá trình tham gia chào giá và thi công, nhà thầu phải khảo sát hiện trạng công trình và báo cáo với CĐT nếu có bất cứ thay đổi hoặc vướng mắc nào
Ngày tháng năm 2023
ĐƠN VỊ CHÀO THẦU
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
( Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên )